## Sheet2
校准设备
序号 | 仪器设备名称 | 检测类型 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 (台件)
1 | 数显鼓风干燥箱 | 校准 |  | GZX-9023 | 1
2 | 数显电热培养箱 | 校准 |  | HPX-9082MBE | 1
3 | 低速离心机 | 校准 |  | SL01 | 1
4 | 电动吸引器 | 校准 |  | 7E-A便携式吸痰器 | 1
5 | 输液泵 | 校准 |  | SK-902 Ex | 1
6 | 尿分析仪 | 校准 |  | URIT-500B | 1
7 | 全自动生化仪 | 校准 |  | BIOBASE BK400 | 1
8 | 血分析仪 | 校准 |  | URIT-5380 | 1
9 | 便携式吸痰器 | 校准 | 江西鱼跃医疗设备有限公司 | 7E-A | 1
10 | 微量泵 | 校准 |  | SK-801 Ex | 1
11 | 微量泵2 | 校准 | 深圳迈瑞生物电子有限公司 | Sp1 | 1
12 | 微量泵3 | 校准 |  | SK30700635 | 1
13 | 降温仪 | 校准 | 北京恒邦科技开发有限公司 | P&C-A型 | 2
14 | 有创呼吸机 | 校准 | 美国GE公司 | R860 | 1
15 | 吸痰机 | 校准 | 江西鱼跃医疗设备有限公司 | 7E-A | 1
16 | 除颤仪 | 校准 | 深圳迈瑞生物电子有限公司 | D1pro | 1
17 | 呼吸湿化治疗仪 | 校准 | 德国TNI公司 | TNI softFlow50 | 1
18 | 无创呼吸机5 | 校准 |  | BIPAP（飞利浦 | 1
19 | 无创呼吸机6 | 校准 |  | BIPAP（飞利浦 | 1
20 | 无创呼吸机2 | 校准 | 飞利浦生产 | BIPAP（飞利浦 | 1
21 | 无创呼吸机7 | 校准 | 1 | Lnmis（瑞思迈) | 1
22 | 显微镜 | 校准 | 奥林巴斯 | CX23 | 1
23 | 电热恒温培养箱 | 校准 | 上海龙跃 | BY-II | 1
24 | 恒温水浴箱 | 校准 | 山东博科 | HH-W420 | 1
25 | 立式压力灭菌器 | 校准 | 山东新华 | LMQ | 1
26 | 全自动血液细胞分析仪 | 校准 | 深圳迈瑞 | BC6000PLUS | 1
27 | 酶标分析仪 | 校准 | 桂林优利特 | URIT660 | 1
28 | 自动血液细菌培养仪 | 校准 | 山东鑫科 | LABSTAR | 1
29 | 生物安全柜 | 校准 | 北京东联 | BSC-1100 | 1
30 | 生物安全柜 | 校准 | 青岛海尔 | HR40 | 1
31 | 生物安全柜 | 校准 | 阿尔泰 | BHC-1100 | 1
32 | 全自动凝血分析仪 |  | 沃芬 | TOP300 | 1
33 | 医用离心机 | 校准 | 安徽嘉文 | JW-1004 | 1
34 | 自动酶标洗板机 | 校准 | 桂林优利特 | URIT670 | 1
35 | 移液器（八通道） | 校准 |  |  | 1
36 | 显微镜 |  | 奥林巴斯 | CX21 | 1
37 | 显微镜 |  | 奥林巴斯 | CX23 | 1
38 | 实时荧光定量PCR仪 |  | 美国ABI | 7500 | 1
39 | 数显梅毒旋转仪 |  | 无锡沃信 | VSZD-III | 1
40 | 医用离心机 |  | 山东博科 | TD-5M | 1
41 | 多功能麻醉机 | 校准 |  | CMW-302 | 1
42 | 氩气高频电刀 | 校准 |  | JSSD-Q2 | 1
43 | 输液泵 | 校准 |  | SK-902 Ex | 1
44 | 输液泵 | 校准 |  | SK-902 Ex | 1
45 | 微量泵 | 校准 |  | BeneFusion SP1 W2-50C6 | 4
46 | 麻醉机1 | 校准 |  | WATOEX-65 | 1
47 | 麻醉机2 | 校准 |  | WATOEX-65 | 1
48 | 麻醉机3 | 校准 |  | LWM-302 | 1
49 | 高频电刀1 | 校准 |  | GD350-B | 1
50 | 高频电刀2 | 校准 |  | GD350-B | 1
51 | 电动吸引器 | 校准 |  | MODEC YX930D | 1
52 | 微量双泵2 | 校准 |  | BeneFusion SP3D | 1
53 | 微量双泵2 | 校准 |  | BeneFusion SP3D | 1
54 | 电动吸引器 | 校准 |  | 7A-23D | 1
55 | 注射泵 | 校准 | 迈瑞 | BeneFusion SP1 | 1
56 | 微量泵 | 校准 |  | BeneFusion SP1 | 1
57 | 血糖仪 | 校准 |  | 艾科精益 | 1
58 | 氩气高频电刀 | 校准 |  | JSSD-Q2 | 1
59 | 尿液分析仪 | 校准 |  | URIT-500B | 1
60 | 全自动生化分析仪 | 校准 |  | EXC400 | 1
61 | 实验室超纯水设备 | 校准 |  | ULP040 | 1
62 | 吸痰器（120） |  | 斯曼峰 | JX820D-1 | 1
63 | 微量泵（120） |  | 浙江史密斯医疗有限公司 |  | 1
64 | 空气驱动雾化器 |  |  | 407A压缩空气式雾化器 | 1
65 | 空气驱动雾化器 | 校准 |  | GINA HOME型医用压缩式雾化器 | 1
66 | 体温枪 |  |  | LFR30B | 2
67 | 半自动洗胃机 |  | Yuwell鱼跃 | 7D 电动洗胃机 | 1
68 | 吸痰器 |  | Yuwell鱼跃 | 7E-B 使携式吸痰器 | 1
69 | 呼吸机（有创） |  | Shenlu神鹿 | CARESCAPER860 | 1
70 | 微量泵（双泵） | 校准 | 湖南比杨医疗科技有限公司 | BYZ-810T | 2
71 | 输液泵 | 校准 | 深圳迈瑞科技有限公司 | Sk-902EX | 3
72 | 除颤仪 | 校准 |  |  | 1
73 | 便携式吸痰器 | 校准 | 江苏鱼跃 | 7E-A | 1
74 | 微量泵（双泵） |  | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-2200型 | 1
75 | 微量泵（单泵） | 校准 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BenevFvsion SPI | 2
76 | 电动气压止血带 |  | 张家港市华新医疗机械厂 | HXY-D02 | 1
77 | 温湿度计 |  |  | Anseny | 5
78 | 便携式吸痰器 |  | 江苏鱼跃 | 7E-A | 1
79 | 电热恒温箱 |  |  |  | 1
80 | 纯水机 |  | 济南鑫贝西生物 | SCSJ-11 | 1
81 | 恒温箱 |  | 山东博科科学仪器有限公司 | HH-W420 | 1
82 | 全自动生化分析仪BK-400 |  | 济南鑫贝 | SHY400180 | 1
83 | 肺功能仪 |  |  | HI-101 | 1
84 | 电动吸引器 |  | 鱼跃 | 鱼跃 | 1
85 | 电子血压计 |  |  |  | 4
86 | 血压计(水银) |  |  |  | 1
87 | 数字化X射线摄影系统 | 校准 |  | 晶睿DR25JCD1 | 1
88 | 心电监护1 | 校准 | 深圳迈瑞生物电子有限公司 | iPM12 | 1
89 | 心电监护2 | 校准 | 深圳迈瑞生物电子有限公司 | iPM12 | 1
90 | 电子血压计 | 校准 | 国药集团 | 手臂式全自动
91 | 小牙片机 | 校准 |  | ALOPEX | 1
92 | 心电监护仪 | 校准 |  | BM-9000S | 1
93 | C臂机 | 校准 |  | T218F | 1
94 | 牙科X射线机 | 校准 |  | RAY68(M) | 1
95 | 监护仪（120） |  | Mindray |  | 1
96 | 心电监护仪 |  |  | iMEC8 | 1
97 | 电子血压计 |  | LEPU乐普 | YE660A | 2
98 | 心电监护仪 | 校准 | 广东宝莱特医用科技有限公司 | Q3 | 2
99 | 心电图机 | 校准 |  | E30 | 1
100 | 监护仪 |  | 深圳迈瑞生物电子股份有限公司 | Beneview T5 | 1
101 | 心电监护仪 |  | 深圳迈瑞 | PM-8000Express | 1