## Sheet1
宜春学院第二附属医院传染病服务器清单及参数
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 性能配置 | 数量 | 价格 | 合计
1 | 传染病智能监测预警前置软件服务器 | 国产品牌 | 一、硬件要求 疾控前置机专用服务器软硬件运行配置的基本要求如下（标注产品型号）： (一)CPU:采用国产自研CPU，三级医院物理核数≥32核（提供CPU型号）； (二)内存:≥128GB; (三)存储空间:≥1.92T，存储介质类型:SSD; (四)配置2张独立电口网卡+1张光口网卡，方便连接院内网络环境和外部网络； (五)GPU卡或NPU支持:可选配备GPU或NPU卡，便于提高AI算法计算速度和准确性; (六)电源：配置冗余电源； (七)操作系统:统信、麒麟、欧拉等国产操作系统的服务器版; (八)数据库支持:OpenGauss数据库，服务器需支持运行此架构数据库。 | 1
|  | 服务要求 | 二、服务要求 (一)前置服务器软硬件部署。完成前置服务器、操作系统、数据库软件和国家传染病智能监测预警前置软件（前置软件国家免费提供）的安装及与医院信息化系统对接调试。 (二)前置服务器安全防护和运行管理。为保障前置软件安全运行，需保障其部署环境安全和数据存储安全,保障存储、传输的完整性、加密性和不可否认性，所用CA证书应与现有传染病网络直报系统采用的CA证书兼容互认。做好前置软件的日常运维和安全保障工作，发现安全问题或漏洞，及时提交相关方处置。 | 1
|  | 商业要求 | 三、商业要求 (一)供应商需要提供三年原厂质保，并在质保期内对由传染病前置预警服务器引起的网络、安全等问题提供技术支持并解决； (二)供应商需具备操作系统和数据库的运维能力，服务器硬件质保期内（三年）对所安装的数据库与操作系统维护与升级优化服务，提供数据库与操作系统服务承诺函并加盖供应商公章。 (三)为响应政策要求及时部署，供应商应在合同签订后2个工作日内完成服务器硬件上架安装，并预装符合要求的操作系统与数据库。 (四)如医院网络及安全环境不具备软件对接要求，供应商需要配合院方进行网络及安全整改确保符合要求后配合完成国家传染病智能监测预警前置软件对接，为确保供应商具备服务能力，提供网络安全相关售后服务能力证明材料（提供注册信息安全工程师CISP认证证书和信息安全保障安全运维认证证书原件扫描件佐证并提供社保佐证）。 (五)所提供的硬件服务器需要符合上级文件指导要求，如所供前置机达不到国家传染病智能监测预警前置软件安装的环境要求，供应商需要免费替换可以满足要求的硬件产品，在国家传染病智能监测预警前置软件对接完成后确保正常运行，才给予验收。 | 1